## Slide 1
第四章 电路定理
4.1 叠加定理
4. 2 替代定理
4.3 戴维宁定理和诺顿定理
4.4 最大功率传输定理
4. 5 特勒根定理
4. 6 互易定理
4. 7 对偶原理

## Slide 2
第四章 电路定理
重点：
叠加定理、戴维宁诺顿定理。
最大功率传递定理

## Slide 3
§4.1 叠加定理 (Superposition Theorem)
如图电路，以u2为例
解得：
对a列节点电压方程

## Slide 4
令
=
+
(a)
(b)
(c)
结论
对照(b)图
对照(c)图
us单独作用
is单独作用
（is=0）
（us=0）
=k1us+k2is

## Slide 5
用回路法：
(R1+R2) im1- R2im2 = us1- us2
R11im1+R12im2=us11
im1
im2
如图电路，计算各支路电流。
-R2im1 + (R2+R3) im2= us2- us3
R21im1+R22im2=us22
其中
R11=R1+R2
R12= -R2
us22=us2-us3
us1 1= us1-us2
R21= -R2
R22=R2+R3

## Slide 6
用行列式法解：
us22=us2-us3
us1 1= us1-us2
R11im1+R12im2=us11
R21im1+R22im2=us22

## Slide 7
则各支路电流为：
im1
im2
i1、i2、i3分别是 us1 、 us2 、 us3的线性组合。

## Slide 8
我们可以认为：
us1单独作用
us2单独作用
us3单独作用

## Slide 9
= us1单独作用 + us2单独作用 + us3单独作用
即电压源看作短路，电流源看作开路。
当一个电源单独作用时，其余电源不作用，就意味着取零值。
三个电源共同作用
可以同样理解。

## Slide 10
上述具体例子说明了叠加的概念，这个方法也可推广到多个电源的电路中去。
对于有b条支路、n个结点电路，可以用回路电流或是结点电压等作为变量列出电路方程。方程形式为：
因此

## Slide 11
x为变量
右方系数 b 为电路中激励的线性组合。
如果是结点电压法，x为结点电压，系数a11、 a12等是自导和互导，b11、 b22等是结点上电流源的注入电流或由电压源等效变换所得的电流源的线性组合。
如果是回路电流法，x为回路电流，系数a11、 a12等是自阻和互阻，b11、 b22等是回路中电压源或由电流源等效变换所得的电压源的线性组合。

## Slide 12
解的一般形式为：
Δ为a系数构成的行列式。 Δjk是 Δ的第 j 行第 k 列的余因式。
b11、 b22 ……等都是电路中激励的线性组合，而每个解
答 x 又是b11、 b22 ……等的线性组合，故任意一个解
（电压或电流）都是电路中所有激励的线性组合。

## Slide 13
设电路中有 g 个电压源和 h 个电流源
任一处的电压 uf 或电流 if 都可以写成：

## Slide 14
① 叠加原理只适用于线性电路。
② 线性电路的电流或电压均可用叠加原理计算，功率？
注意事项：
叠加定理:
在线性电路中，任一电流(或电压)都是电路中各个独立电源单独作用时，在该处产生的电流(或电压)的叠加（代数和）。
由线性元件及独立电源组成的电路
求功率：
对吗？

## Slide 15
③ 某电源单独作用时，不作用电源的处理：
E = 0，即将E 短路； Is=0，即将 Is 开路 。
电路中所有电阻都不予更动，受控源则保留在各分电路中。
注意事项：
应用叠加原理时也可把电源分组求解 ，即每个分
电路中的电源个数可以多于一个。
④ 解题时要标明各支路电流、电压的参考方向。
若分电流、分电压与原电路中电流、电压的参考
方向相反时，叠加时相应项前要带负号。

## Slide 16
解:
(1) 10V电压源单独作用，
4A电流源开路
(2) 4A电流源单独作用，
10V电压源短路
共同作用：
例1.
求图中电压 u 。

## Slide 17
例2.
求电压U3。
(1) 10V电压源
单独作用：
解:
(2) 4A电流源单独作用：

## Slide 18
共同作用：

## Slide 19
例3.
求电压U3。

## Slide 20
例3.
求电压U3。
解:
(1) 10V电压源
4A电流源共同作用：
(2) 6V电压源
单独作用：

## Slide 21
3个电源共同作用：

## Slide 22: 例
已知：
US =1V、IS=1A 时， Uo=0V
US =10 V、IS=0A 时，Uo=1V
求：
US = 0 V、IS=10A 时， Uo=?
解：电路中有两个电源作用，根据叠加原理可设
Uo = K1US + K2 IS
当 US =10 V、IS=0A 时，
当 US = 1V、IS=1A 时，
US
线性无
源网络
Uo
IS
+
–
+
-
得 0 = K1 1 + K2  1
得 1 = K1 10+K2  0
联立两式解得： K1 = 0.1、K2 = – 0.1
所以 Uo = K1US + K2 IS
= 0.1  0 +(– 0.1 )  10 = –1V

## Slide 23
齐性定理（homogeneity property):
线性电路中，所有激励(独立源)都增大(或减小)同样的倍数，则电路中响应(电压或电流)也增大(或减小)同样的倍数。
当激励只有一个时，则响应与激励成正比。
例3.
求电流 i 。
RL=2 R1=1 
R2=1  us=51V
解:
采用倒推法：设 i'=1A
a
b
c
d

## Slide 24
a
b
c
d
RL=2 R1=1  R2=1  us=51V
i'=1A

## Slide 25
增加 倍，
故各支路电流应同时增加
1.5倍：
电压源
i'=1A
给定
i = ?

## Slide 26
思考题
1、功率能使用叠加定理吗？
2、在使用叠加定理时，受控源如何处理？
练习题
1、用叠加定理计算电流I；
2、欲使I=0，问US 应改为何值。

## Slide 27
给定一个线性电阻电路，其中第k条支路电压uk和电流ik已知，那么这条支路就可以用一个具有电压等于uk的独立电压源，或者用一个电流等于ik的 独立电流源来替代，替代后电路中全部电压和电流均保持原有值(解答唯一)。
替代定理（置换定理）：
其中第k条支路可以是电阻、电压源和电阻的串联、或者电流源和电阻的并联组合。
替代定理的价值在于：一旦网络中某支路电压或电流成为已知量时，则可用一个独立源来替代该支路或单口网络，从而简化电路的分析与计算。
§ 4. 2 替代定理

## Slide 28
N表示第k条支路外的电路其余部分。
第k条支路
如果第k支路中的电压或电流为N中受控源的控制量，而替代后该电压或电流将不复存在，则该支路不能被替代。

## Slide 29
替代后其余支路及参数不能改变。
替代后电路必须有唯一解。
无电压源回路；
无电流源结点(含广义结点)。
1.5A
2.5A
1A
10V
5V
2
5
＋
－
－
＋
10V
5V
2
＋
－
－
＋
2.5A
5V
+
－
？
？
替代定理既适用于线性电路，也适用于非线性电路。
注意

## Slide 30
例.
若要使
试求Rx。

## Slide 31
解：
用替代：
+
叠加定理

## Slide 33
例.
g=2S, 试求电流 I。
解：
分压公式：
则：

## Slide 34
叠加定理

## Slide 35
如 图（a）中，已知uab=0，求R 。
a
b
3
V
20
V
R
(
a
)
W
3
W
8
W
4
W
2
(
b
)
1
A
a
b
R
20
V
u
i
W
2
W
4
W
8
c
uab=0 ，
∴3V电压源支路的电流为1A，此支路可以用1A电流源替代。
对a结点列结点电压方程
i

## Slide 36
工程实际中，常常碰到只需研究某一支路的情况。这时，可以将除我们需保留的支路外的其余部分的电路(通常为二端网络或称一端口网络),等效变换为较简单的含源支路 (电压源与电阻串联或电流源与电阻并联支路),可大大方便我们的分析和计算。
§ 4. 3 戴维宁定理和诺顿定理
(Thevenin-Norton Theorem)
戴维宁定理和诺顿定理正是给出了等效含源支路及其计算方法。

## Slide 37
1. 几个名词
(1) 端口( port )
端口指电路引出的一对端钮，其中从一个端钮流入的电流一定等于从另一端钮流出的电流。
(2) 一端口网络 (network) (亦称二端网络)
网络与外部电路只有一对端钮(或一个端口)联接。
(3) 含源(active)与无源(passive)一端口网络
网络内部含有独立电源的一端口网络称为含源一端口网络。
网络内部不含有独立电源的一端口网络称为无源一端口网络。

## Slide 38
2. 戴维宁定理:
一个含有独立电源、线性电阻和线性受控源的一端口，对外电路来说，可以用一个电压源(uoc)和电阻Req的串联组合来等效置换；此电压源的电压等于一端口的开路电压，而电阻等于一端口中全部独立电源置零后的输入电阻。

## Slide 39
N0:Ns内部电源置零。即Ns独立电压源用短路替代，独立电流源用开路替代。
Ns为一个含源一端口，有外电路与它连接。
把外电路断开，此时端口 的电压称为Ns的开路电压。用uoc表示。
N0可以用一个等效
电阻Req表示。

## Slide 40
戴维宁等效电路。
当一端口用戴维宁等效电路置换后，端口以外电路中的电压、电流均保持不变。
这种等效称为对外等效。
Req称为戴维宁等效电阻。

## Slide 41
证明:
设外电路
为电阻R0 。
根据替代定理，用 is=i 的电流源替代电阻R0，此时u, i值不变。
电流源i为零
网络Ns中独立源全部置零
计算u值(叠加定理 )。

## Slide 42
根据叠加定理，可得
故一端口的等效电路如图。
的开路电压。
网络Ns中独立源全部置零,受控源仍保留。

## Slide 43
3. 小结 ：
(1) 戴维宁等效电路中电压源电压等于将外电路断开时的开路电压uoc，电压源方向与所求开路电压方向有关。
(2) 串联电阻为将一端口网络内部独立电源全部置零(电压源短路，电流源开路)后，所得无源一端口网络的等效电阻。

## Slide 44
等效电阻的计算方法：
当网络内部不含有受控源时可采用电阻串并联的方法计算；
1
2
3
方法更有一般性。
(3) 外电路发生改变时，含源一端口网络的等效电路不变(伏-安特性等效)。
(4) 当一端口内部含有受控源时，其控制电路也必须包含在被化简的一端口中。
加压求流法或加流求压法。
2
开路电压，短路电流法。
3

## Slide 45
解：
用戴维
宁定理
求解。
例1.
已知 us1= us2=40V，R1=4， R2=2. ， R3=5 ， R4=10 ， R5=8 ， R6=2 ，求通过R3的电流i3。
a
b
c
d

## Slide 46
us1= us2=40V，R1=4， R2=2

## Slide 47
c
d
R3=5R4=10R5=8R6=2
b
a

## Slide 48
含受控源电路戴维宁定理的应用
求U0 。
解：
(1) 求开路电压Uoc
Uoc=9V
例2.

## Slide 49
(2) 求等效电阻Req
方法1：加压求流
将内部独立电源全部置零，外加独立电压源U0，求

## Slide 50
方法2：开路电压、短路电流
KVL：
内部独立电源保留，将a、b端短接，求出短路电流 Isc ，求
Uoc=9V

## Slide 51
(3) 等效电路

## Slide 52
例3.
(含受控源电路)用戴维宁定理求U。
解：
(1) a、b开路

## Slide 53
(2) 求Req：加压求流法
(3) 等效电路：

## Slide 55
即
开路电压Uoc 、短路
电流Isc法求Req：
求短路电流Isc (将a、b短路)，内部独立电源保留：
另：

## Slide 56
加流求压法求Req
将内部独立电源全部置零，外加独立电流源I0，求

## Slide 57
思考题
1、戴维宁定理中，如何计算戴维宁等效电路中的等效电阻？
常用的方法有哪些？
2、运用外施电源法和开路电压短路电流法求戴维宁等效电阻
时，对原网络内部电源的处理是否相同？

## Slide 58
练习题
1、求戴维宁等效电路。
2、求戴维宁等效电路。
W

## Slide 59
一个含独立电源、线性电阻和线性受控源的一端口网络，对外电路来说，可以用一个电流源和电阻的并联组合来等效置换。
4. 诺顿定理：
诺顿等效电路可由戴维宁等效电路经电源等效变换得到。但须指出，诺顿等效电路可独立进行证明。

## Slide 60
电流源的电流等于该一端口的短路电流。
注意二者方向。
电阻等于把该一端口网络的全部独立电源置零后的等效电阻。

## Slide 61
诺顿等效电路
戴维宁等效电路
戴维宁等效电路、诺顿等效电路共有
三个参数。

## Slide 62
(1)求Isc
解：
例.
求电流I 。
诺顿等效电路
（诺顿定理）

## Slide 63
(2) 求 Req：电阻的串并联计算
(3) 诺顿等效电路:

## Slide 64
例.
求图示含源一端口的戴维宁等效电路和诺顿等效电路。
一端口内部电流控制电流源， 。
解：
得：
(1) 求开路电压uoc

## Slide 65
(2) 求Req：
开路电压uoc 、短路电流isc法求Req。
诺顿等效电路
戴维宁等效电路

## Slide 66
当含源一端口内部含受控源时，
戴维宁等效电路
诺顿等效电路
通常情况下，两种等效电路是同时存在的。
等效为一个电压源，不存在诺顿等效电路。
等效为一个电流源，不存在戴维宁等效电路。

## Slide 67
一个含源线性一端口电路，当所接负载不同时，一端口电路传输给负载的功率就不同，讨论负载为何值时能从电路获取最大功率，及最大功率的值是多少的问题是有工程意义的。
i
+
–
u
A
负
载
应用戴维宁定理
i
Uoc
+
–
Req
RL
4.4 最大功率传输定理

## Slide 68
负载功率为
为了计算p的最大值，可由p对RL求导数并令其导数为零，即 ：
解得：

## Slide 69
所以，RL=Req即是负载获得最大功率的条件。通常，RL=Req时，称负载与电源匹配，所以，RL=Req也称为最大功率匹配条件。
此时，负载最大功率为：
满足最大功率匹配条件时， Req 吸收的功率与RL吸收的功率相等，对等效电压源uoc而言，功率传输效率为50%。

## Slide 70
若用诺顿等效电路，同样可得：
当RL = Req， RL获得最大功率
电力系统要求尽可能提高效率，以便充分的利用能源，不能采用功率匹配条件。但是在测量、电子与信息工程中，常常着眼于从微弱信号中获得最大功率，而不看效率的高低。

## Slide 71
例. 图所示电路外接可调电阻RL，当RL为多大时，它可以从电路中获得最大功率，并求此最大功率。
解：先求开路电压uoc：
0
1

## Slide 73
戴维宁等效电路
根据最大功率传输定理，当RL=Req时，RL可获得最大功率，最大功率为：

## Slide 74
解：
(1) 计算Rx分别为1.2、
5.2时的I；
(2) Rx为何值时，其上
获最大功率?
例.
保留Rx支路，将其余一端口网络化为戴维宁等效电路：

## Slide 75
(1) 求开路电压
(2) 求等效电阻Req
Req
+
_

## Slide 76
(3) Rx =1.2时，
Rx =5.2时，
(4) 最大功率
当 Rx = Req 时，
Rx获得最大功率Pmax 。
∴Rx = Req =4.8时，其上获最大功率。

## Slide 77
思考题
1、当负载RL可调， Req固定，最大功率匹配条件及最大功率
如何？
2、当负载RL固定， Req可调，问Req为何值时，
RL获得最大功率？
Req=0

## Slide 78
练习题：
RL为何值时获得最大功率?并求最大功率。

## Slide 79
§ 4. 4 特勒根定理(Tellegen’s Theorem)
1. 特勒根定理：
特勒根定理1
对于一个具有n个结点，b条支路的电路。假设各支路电流和支路电压取关联参考方向，并令（i1，i2，... ib) 、 （u1，u2，... ub)分别为b条支路的电流和电压，则对任何时间t，有：

## Slide 80
证明：
b=6 n=4
支路电压与结点电压之间的关系：
结点 ：
对结点应用KCL，得：
结点 ：
结点 ：

## Slide 81
上述证明可推广至具有n个结点
和b条支路的电路，即：
结点

## Slide 82
特勒根定理对任何具有线性、非线性、时不变、时变元件的集总电路都适用。
这个定理实质上是功率守恒的数学表达式，它表明任何
一个电路的全部支路吸收的功率之和恒等于零。
注意：
在任一瞬间，任一电路中的所有支路所吸收的瞬时功率的代数和为零。

## Slide 83
具有相同拓扑结构的电路
两个电路，支路数和结点数都相同，而且对应支路与结点的联接关系也相同。
N
N

## Slide 84
特勒根定理2
如果有两个具有n个结点和b条支路的电路，他们具有相同的图，但由内容不同的支路构成。假设各支路电流和电压都取关联参考方向，分别用（i1，i2，... ib) 、 （u1，u2，... ub)和 、 表示两电路中b条支路的电压和电流，则在任何时间t，有：

## Slide 85
证明：
设两个电路的图如图。
电路一：
电路二：

## Slide 86
定理2不能用功率守恒解释，它仅仅
是对两个具有相同拓扑的电路中，一个电路的支路电压和支路电流必须遵循的数学关系。由于它仍具有功率之和的形式，有时又称为“拟功率定理。”

## Slide 87
解：
利用特勒根定理
I1=2A
U2=2V
I2=U2/R2=1A
例：
(1) R1=R2=2, Us=8V时, I1=2A, U2 =2V
求
(2) R1=1.4 , R2=0.8,
时,
由(1)得：
由(2)得：

## Slide 88
I1=2A
U2=2V
I2=1A

## Slide 89
第一种形式:
电压源激励，电流响应。
§ 4. 5 互易定理 (Reciprocity Theorem)
N
N
1-1’的支路1为电压源us ， 2-2’的支路2为短路电流为i2，它是电路中唯一激励（ us ）产生的响应。
如果把激励和响应互换位置， 2-2’的支路2为电压源 而响应则是接于1- 1 ’ 的支路1中的短路电流 。

## Slide 90
则两个支路中电压电流有如下关系：
当 时，
这是互易定理的第一种形式，即对一个仅含线性电阻的电路，在单一电压源激励而响应为电流时，当激励和响应互换位置时，将不改变同一激励产生的响应。

## Slide 91
第二种形式:
电流源激励，电压响应。
(a)
(b)
1-1’的支路1为电流源is ， 2-2’的支路2为开路电压为u2。如图（a）。
如果把激励和响应互换位置， 如图（b），2-2’的支路2为电流源 ，接于1- 1 ’ 的支路1为开路，其电压为 。

## Slide 92
(a)
(b)
用特勒根定理得：
将图(a)与图(b)中支路1，2的条件代入，即
即：
当 时， 。
这是互易定理
的第二种形式。

## Slide 93
(a)
(b)
第三种形式：
1-1’的支路1为电流源is ， 2-2’的支路2为短路，其电流为i2。如图（a）。
如果把激励改为电压源 ，且接于 2-2’，接于1-1 ’ 的支路1为开路，其电压为 。如图（b）。

## Slide 94
用特勒根定理得：
将图(a)与图(b)中支路1，2的条件代入，即
即：
当 时， 。
这是互易定理
的第三种形式。

## Slide 95
(1) 互易定理适用于线性网络在单一电源激励下，两个支路电压电流关系。
(2) 激励为电压源时，响应为电流
激励为电流源时，响应为电压
电压与电流互易。
(3) 电压源激励，互易时原电压源处短路，电压源串入另一支路；电流源激励，互易时原电流源处开路，电流源并入另一支路的两个结点间。
(4) 互易要注意电源与电压(电流)的方向。
(5) 含有受控源的网络，互易定理一般不成立。
应用互易定理时应注意：