## Slide 1
第九章 正弦稳态电路的分析
§9 - 2 电路的相量图
§ 9 - 3 正弦稳态电路的分析
§ 9 - 4 正弦稳态电路的功率
§ 9 - 5 复功率
§ 9 - 1 阻抗和导纳
§ 9 – 6 最大功率传输

## Slide 2
§9-1 阻抗和导纳
一、 阻抗
定义 :

## Slide 4
是阻抗的模
是阻抗角。
阻抗Z的代数形式：
R—电阻（阻抗的实部）；X—电抗（阻抗的虚部）；
阻抗的极坐标形式：
阻抗Z是一个复数！
上面不能加点。

## Slide 5
关系：
或
R=|Z|cosZ
X=|Z|sinZ
|Z|
R
X
jZ
阻抗三角形
纯电阻 ZR=R
纯电感 ZL=jwL
纯电容 ZC=1 / jwC
Z=R+jX（讨论）
纯电阻的电抗为零。
纯电感的电阻为零，
电抗为wL。
XL=wL 感抗
纯电容的电阻为零，
电抗为- 1 / wC。
XC= - 1/wC
容抗
Z=R+jX
阻抗Z的代数形式：

## Slide 6
二、导纳Y

## Slide 8
其中：
|Y| — 导纳的模； Y — 导纳角。
导纳的极坐标形式：
G—电导(导纳的实部)；
B—电纳(导纳的虚部)；
导纳Y的代数形式：

## Slide 9
极坐标形式和代数形式关系：
或
G=|Y|cos  Y
B=|Y|sin  Y
|Y|
G
B
 Y
导纳三角形

## Slide 10
纯电阻 YR=G
纯电阻的电纳为零。
纯电容 YC=jwC=jBC
纯电容的电导为零，
电纳为wC。
BC=wC
容纳
纯电感
YL=1 / jwL
纯电感的电导为零，
电纳为 1/ wL。
BL= 1/ wL
感纳
=- j BL
XL= L， 称为感抗，单位为 (欧姆)
BL=1/ L ，称为感纳， 单位为S (西门子)
XC =1/ C ，称为容抗，单位为 (欧姆)
BC= C ， 称为容纳，单位为S (西门子)
导纳Y的代数形式：

## Slide 11
用相量法分析R、L、C串联电路的正弦稳态响应。
由KVL：
二、电阻、电感和电容串联的电路
同直流电路相似。

## Slide 12
三、电阻、电感和电容并联的电路
由KCL：
同直流电路相似。

## Slide 13
Z
n个阻抗的串联：
其等效阻抗Z为：
n个导纳的并联：
Y
其等效导纳Y为：
同直流电路相似。
分压公式：
分流公式：
三：阻抗（导纳）的串并联

## Slide 14
具体分析一下 R、L、C 串联电路：
即： w L > 1/w C， jZ >0；
即： wL<1/w C ， jZ <0；
画相量图：选电流为参考向量(wL > 1/w C )
三角形UR 、UX 、U 称为电压三角形，它和阻抗三角形相似。即
Z
UX
X>0
称Z呈感性。
X<0
称Z呈容性。
X=0
称Z呈电阻性。
即： wL=1/w C ， jZ =0；

## Slide 15
电阻、电感和电容并联的导纳
G=|Y|cos  Y
B=|Y|sin  Y
即： w C > 1/w L， j Y>0；
即： wC<1/w L ， j Y <0；
即： wL=1/w C ， j Y=0 ；
B>0
称Y呈容性。
B<0
称Y呈感性。
B=0
称Y呈电阻性。

## Slide 16
画相量图：选电压为参考向量(wC < 1/w L， j Y <0 )
 Y
四 复阻抗、复导纳的等效变换

## Slide 17
复阻抗和复导纳等效关系
º
º
Z
R
jX
º
º
Geq
jBeq
Y

## Slide 18
同样，若由Y 变为Z，则有：
º
º
Z
Req
jXeq
º
º
G
jB
Y

## Slide 19
思考题：
1、若
则：
对吗？为什么？
2、若某电路的阻抗为 ，则导纳为
对吗？为什么？
3、在某一频率，测得若干线性无源电路的阻抗如下：
RC电路：Z=5 + j2
RL电路： Z=5 - j7
RLC电路： Z=2 - j3
LC电路： Z=2 + j3
这些结果合理吗？
×
应写成相量形式进行求解后，再写成时域形式。
×
×
×
×

## Slide 20
一、电阻电路与正弦电流电路相量法分析比较：
可见，二者依据的电路定律是相似的。只要作出正弦电流电路的相量模型，便可将电阻电路的分析方法用在正弦稳态的相量分析中。
电阻电路：
元件电压电流约束关系：
（VCR）
正弦电路相量分析：
元件电压电流约束关系：
（VCR）
§ 9 - 3 正弦稳态电路的分析

## Slide 21
1、根据原电路图画出相量模型图（电路结构不变）
2、根据相量模型列出相量方程式或画相量图
二、一般正弦交流电路的解题步骤
3、用复数计算或相量图求解
4、将结果变换成要求的形式
在正弦交流电路中，若正弦量用相量表示，电路参数用复数阻抗表示，则直流电路中介绍的基本定律、公式、分析方法都能用。具体步骤如下：

## Slide 22
例.
用网孔电流法求各支路电流。已知： ，
，R=5  , XL=5  , XC=2  。
解：
即
解方程组
（一）网孔电流法

## Slide 24
支路电流为：

## Slide 25
（二）结点电压法
0
①
②
③
结点1：
结点2：
结点3：
整理得：
解得：
如图，

## Slide 26
解方程可采用行列式法：

## Slide 28
（三）戴维宁等效电路
求ZL两端的戴维宁等效电路
电阻与电感并联的阻抗为：
∴

## Slide 29
戴维宁等效电路：

## Slide 30
电阻变换
解：
例.
电源的等效变换

## Slide 31
叠加定理
例.
用叠加定理计算电流
解：

## Slide 33
§ 9.4.1 元件的功率
电阻只吸收(消耗)功率，不发出功率。
1、瞬时功率：
一、电阻元件的功率
§ 9 - 4 正弦稳态电路的功率和复功率

## Slide 34
p
UI
即瞬时功率在一周期内的平均值
平均功率就是实际消耗的功率，故又称有功功率。
2、平均功率

## Slide 35
1、瞬时功率：
p>0，吸收电能，电能 磁场能量
说明：电源与电感两者交换能量。
p<0，释放能量，磁场能量 电能
二、电感元件的功率

## Slide 36
2.平均功率（有功功率）
电感并不消耗功率。
3.无功功率
为了衡量电感与电源进行能量交换的规模，引入“无功功率”这一概念，规定无功功率等于瞬时功率的最大值。
单位：var 乏
kvar 千乏

## Slide 37
电感在任意时刻的储能为：
电感的平均储能为：

## Slide 39
1、瞬时功率：
p>0，电能 电场能量，电容充电
说明：电源与电容两者交换能量。
p<0，电场能 电能，电容放电
三、电容元件的功率

## Slide 40
2.平均功率（有功功率）
电容并不消耗功率。
3.无功功率
QC取负值，而QL取正值，以资区别。
为了衡量电容与电源进行能量交换的规模，引入“无功功率”这一概念，规定无功功率等于瞬时功率的最大值。

## Slide 41
电容在任意时刻的储能为：
电容的平均储能为：

## Slide 43
小结 ：
电阻
电容
电感
瞬时值表达式
u=Ri
相量
有效值
U=RI
U=XLI
XL=wL
U= XCI
XC= 1/(wC)
有功
P=I2R=U2/R
0
0
能量
W=I2Rt
W=Li2/2
W=Cu2/2
相位
无功
0
Q=ILUL
Q= -ICUC

## Slide 44
解：
计算各元件阻抗
例：

## Slide 46
解 ：
例

## Slide 47
电阻上的功率为：
电感的平均储能：
电容的平均储能：

## Slide 48
一端口网络吸收的功率 （u、i 取关联参考方向）
1. 瞬时功率 (instantaneous power)
令
p有时为正, 有时为负；
p>0, 电路吸收功率；
p<0，电路发出功率；
9.4.2 二端电路的功率

## Slide 49
2. 平均功率 (average power) P：
（P 的单位：W）
又称有功功率。
λ > 0
表示该网络吸收有功功率。
λ < 0
表示该网络发出有功功率。
功率因数
功率因数角。
对无源网络， 为其等效阻抗 的阻抗角 。

## Slide 50
cosj =P/(UI)
一般地 , 有 0cosj1
X>0, j >0 , 感性， 滞后功率因数（电流滞后）
X<0, j <0 , 容性， 超前功率因数（电流超前）
例： 若cosj =0.5 (滞后)， 则j =60o
cosj
1, 纯电阻
0， 纯电抗、纯电容
(电流滞后电压60o)。

## Slide 51
电路中的平均功率（有功功率）实际上是电阻消耗的功率，它不仅与电路的电压电流有效值有关，而且与 cosj 有关，这是交流和直流的很大区别, 主要由于存在储能元件产生了阻抗角。

## Slide 52
3. 无功功率 (reactive power) Q
单位：var (乏)。
Q 的大小反映网络与外电路交换功率的大小。
是由储能元件L、C的性质决定的
Q >0，表示网络吸收无功功率；
Q <0，表示网络发出无功功率。

## Slide 53
电感吸收无功功率
电容发出无功功率

## Slide 54
4、 视在功率(表观功率) S
反映电气设备的容量。
S 的单位：VA（伏安） KVA

## Slide 55
4. 视在功率(表观功率) S
反映电气设备的容量。
S 的单位：VA（伏安） KVA
单位：W
单位：var
单位： VA

## Slide 56
有功，无功，视在功率的关系：
j
S
P
Q
j
Z
R
X
j
U
UR
UX
功率三角形
阻抗三角形
电压三角形

## Slide 57: ----------功率因数的提高
1.功率因数: 对电源利用程度的衡量。
当Cosψ<1时,电路中发生能量互换,出现无功功率
这样引起两个问题:
无功功率的补偿
cosᵠ=p/s

## Slide 58
(1) 电源设备的容量不能充分利用
若用户：cosψ=1 则电源可发出的有功功率为：
若用户： cosψ=0.6 则电源可发出的有功功率为：
而需提供的无功功率为:
所以 提高cosψ 可使发电设备的容量得以充分利用
无需提供的无功功率。

## Slide 59: 2. 功率因数cos 低的原因
（2）增加线路和发电机绕组的功率损耗
(费电)
设输电线和发电机绕组的电阻为 :
要求:
(Ｐ、Ｕ定值)时
所以提高COS 可减小线路和发电机绕组的损耗。
(导线截面积)
日常生活中多为感性负载---如电动机、日光灯，
S
Ψ

## Slide 60: 常用电路的功率因数
纯电阻电路
R-L-C串联电路
纯电感电路或
纯电容电路
电动机 空载
电动机 满载
日光灯
（R-L串联电路）

## Slide 61: 无功功率的补偿
功率因数要求值
应满足当地供电部门的要求，当无明确要求时，应满足如下值:
（1）高压用户的功率因数应为0.9以上。
（2）低压用户的功率因数应为0.85以上。

## Slide 62: 无功功率的补偿
无功补偿措施。
（1）提高自然功率因数。
1）正确选择变压器容量。
2）正确选择变压器台数，可以切除季节性负荷用的变压器。
3）减少供电线路感抗。
4）有条件时尽量采用同步电动机。
（2） 采用电力电容器补偿。
1）一般采用在变电所低压侧集中补偿方式
2）当设备 (吊车、电梯等机械负荷可能驱动电动机用电设备除外)的无功计算负荷大于100kvar时，可在设备附近就地补偿。

## Slide 64: 3.功率因数的提高
(2) 提高功率因数的措施:
必须保证原负载的工作状态不变。即：
加至负载上的电压和负载的有功功率不变。
在感性负载两端并电容
I
(1) 提高功率因数的原则：
+
-
注意：这里所讲的提高功率因数，是指提高电源或电网的功率因数，而不是指某个电感性负载的功率因数。

## Slide 65: 结论
并联电容C后：
(2) 原感性支路的工作状态不变:
不变
感性支路的功率因数
不变
感性支路的电流
(3) 电路总的有功功率不变
因为电路中电阻没有变，
所以消耗的功率也不变。
(1) 电路的总电流 ，电路总功率因数
I
电路总视在功率S
功率补偿

## Slide 66
并联电容值的计算
设原电路的功率因数为 cos L，要求补偿到
cos 须并联多大电容？（设 U、P、 为已知）
C
R
L

## Slide 67
分析依据：补偿前后 P、U 不变。
由相量图可知：
C
R
L

## Slide 68
i
u
R
L
C
P=40W，U=220V，f=50Hz，cosL=0.5， cos=1
并联电容C=4.5F
并联电容前I=0.36A
并联电容后I=0.18A

## Slide 69
单纯从提高cosj 看是可以，但是负载上电压改变了。在电网与电网连接上有用这种方法的，一般用户采用并联电容。
思考：能否用串联电容提高cosj ?

## Slide 70
呈电容性。
呈电感性
问题与讨论
功率因数补偿到什么程度？理论上可以补偿成以下三种情况:
功率因素补偿问题
呈电阻性

## Slide 71
例
解：
(1)
（2）如将 从0.95提高到1，试问还需并多
大的电容C。
（1）如将功率因数提高到 ,需要
并多大的电容C,求并C前后的线路的总电流。
一感性负载,其功率P=10kW, ，
接在电压U=220V , ƒ=50Hz的电源上。
即
即

## Slide 72
求并C前后的线路总电流
并C前:
可见 : cos 1时再继续提高，则所需电容值很大（不经济），所以一般不必提高到1。
并C后:
(2)
从0.95提高到1时所需增加的电容值

## Slide 73
结论：在 角相同的情况下，补偿成容性要求使用的电容
容量更大，经济上不合算，所以一般工作在欠补偿状态,提高
到 0.9 左右。
感性（ 较小）
容性（ 较大）
C 较大
功率因数补偿成感性好，还是容性好？
一般情况下很难做到完全补偿 （即： ）
过补偿
欠补偿




## Slide 74
复功率
复功率的单位：VA，伏安。
由于：
则：
的共轭相量。
复功率
为了用相量 计算功率，引入“复功率” 。
9-5 复功率

## Slide 75
§ 9- 6 最大功率传输
讨论正弦电流电路中负载获得最大功率Pmax的条件。
设：
负载吸收的有功功率为：

## Slide 76
设： Z= R + jX 中R、X可任意改变时：
获得最大功率的条件为：
获得最大功率的条件要看允许
改变哪些参数而定。
一般来讲， 、 、 是不变的。

## Slide 77
获得最大功率的条件是
即：
最大功率为：
这一条件为最大功率匹配，或称为最佳匹配、共轭匹配。

## Slide 78
当用诺顿等效电路时：
获得最大功率的条件是
最大功率为：

## Slide 79
求最佳匹配时的最大功率。
例.
解：

## Slide 80
谐振(resonance)是正弦电路在特定条件下所产生的一种特殊物理现象，它在无线电、电工技术中得到广泛的应用。
11.2/4 电路谐振

## Slide 81
作为电路计算没有新内容，主要分析谐振电路的条件和谐振时的一些特征。
但在某些条件下电路中若发生谐振会破坏系统的正常工作。所以对谐振现象的研究，有重要的实际意义。
11.2/4 电路谐振

## Slide 82
11.2/4 串联谐振
串联谐振频率：
串联谐振的条件：
则：
如果：
电压与电流同相，发生串联谐振。
谐振的概念：含有电感和电容的交流电路，电路两端电压和电路的电流同相，这时电路中就发生了谐振现象。

## Slide 83
串联谐振特征：
(1)电路的阻抗模最小，电流最大。
因为
所以
从而在电源电压不变的情况下，电路中的电流达到最大值：
(2)电压与电流同相，电路对外呈电阻性。
此时，电路外部（电源）供给电路的能量全部被电阻消耗，电路不与外部发生能量互换。能量的互换只发生在电感与电容之间。

## Slide 84
(3) 和 有效值相等，相位相反，互相抵消，对整个电路不起作用，因此电源电压 。
(4)当 时， 。
因为 和 可能超过电源电压的许多倍因此串联谐振也称为电压谐振。
UL
.
UC
.
UR
.
U
.
=

## Slide 85
品质因数--Q
串联谐振时电感或电容上的电压和总电压的比值。
串联谐振时:
所以：
在电力工程中应避免串联谐振，以免电容或电感两端电压过高造成电气设备损坏。
在无线电技术中常利用串联谐振，以获得比输入电压大许多倍的电压。
应用常识

## Slide 86
例.
一接收器的电路参数为：
L=250mH, R=20W, C=150pF(调好), U1=U2= U3 =10mV, w0=5.5106 rad/s, f0=820 kHz.
+
_
+
_
+
L
C
R
u1
u2
u3
_
f (kHz)
北京台
中央台
北京经济台
 L
820
640
1026
X
1290
1660
1034
0
– 660
577
1290
1000
1612
I0=0.5
I1=0.015
I2=0.017
I=U/|Z| (mA)

## Slide 87
从多频率的信号中取出w0 的那个信号，即选择性。
选择性的好坏与谐振曲线的形状有关，愈尖选择性愈好。
若LC不变，R大，曲线平坦，选择性差。
I0=0.5
I1=0.015
I2=0.017
I=U/|Z| (mA)
小得多
∴收到台820kHz的节目。
R 值越小，Q值越大，则谐振曲线越尖锐，也就是选择性越强。
820
640
1200
I(f )
f (kHz)
0

## Slide 88
串联谐振特性曲线
(1) 时，发生串联谐振,
电路对外呈电阻性。
(2) 时，
电路对外呈电容性。
(3) 时，
电路对外呈电感性。
感性
容性
:下限截止频率
:上限截止频率
:通频带
Q值越大谐振曲线越尖锐，电路的频率选择性越强。

## Slide 89
分析方法于RLC串联谐振
电路相同。
并联谐振定义与串联谐振电路的定义相同，即端口上的电压
与输入电流 同相时的工作状况称为谐振。
谐振条件：
11.4 GCL并联谐振

## Slide 90
并联谐振频率：
并联谐振特征：
(1)电路的导纳模最小，端电压U 达到最大值。
(2)电压与电流同相，电路对外呈电阻性。
根据这个现象来判断电路是否发生了并联谐振。

## Slide 91
(3)电阻上的电流等于电流源的电流。
并联谐振又称
电流谐振。

## Slide 92
品质因数--Q
并联谐振时支路的电流和总电流的比值。
并联谐振特性曲线
Q值越大谐振曲线越尖锐，电路的频率选择性越强。